## Feuil1
Récapitulation : Simulateur de chromatogrammes
|  |  | RESOLUTION |  | Paramètres Déduits |  | pic de A |  | Pib de B
Paramètres Fondamentaux |  |  | R "vrai" |  | Vint |  | K eq A |  | K eq B
porosité | 0.1 | 1 | R "approx 1" |  | Vmort |  | k Ret A |  | k ret B
Longueur (cm) | 5 | 5 | R "approx 2" |  | Vstat |  | VRA |  | VRB
diamètre intérieur (cm) | 0.2 | 2 | R "Purnel" |  | tM (s) |  | tRA |  | tRB
diamètre particules (mm) | 3 | 3 |  |  | tM (min) |  | tR'A |  | tR'B
K equilibre B | 1.3 | 13 |  |  | u (cm s-1) |  | kA |  | kB
a | 1 | 100 |  |  | h (mm) |  | sA |  | sb
Débit | 0.1 | 10 |  |  | N vrai |  | NeffA |  | NeffB
uopt (cm s-1) | 0.16667
Debit optimal (mL.min-1) | 9
hopt (mm)
A (cm) |  |  | t | pic1 | pic2 | chroma
B (cm2.s-1) |  |  | 0 |  |  |  |  | t arrêt | 0
C (s) |  |  | 0 |  |  |  |  | Pas | 0
N attendu |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on A4: Thierry Brière: Paramètres fondamentaux A fixer préalablement grâce aux boutons CURSEURS
Note on F3: Thierry Brière : Tous ces paramètres se calculent à partir des paramètres fondamentaux Il suffit d'appliquer les formules du chapitre 1
Note on B19: Efficacité attendue estimée par hopt = 0,5/dpart Il ne s'agit que d'une estimation !
Note on B13: Vitesse linéaire optimale estimée par uopt = 0,5 / dpart
Note on B15: h optimale estimée par : h opt = 3 * dpart (en mm)
Note on G4: Volume interne de la colonne
Note on G5: Volume mort de la colonne VM = porosité * Volume interne
Note on G6: Volume de la phase stationnaire VStat = V interne - V mort
Note on B16: Paramètres de la courbe de Stocke h = A + B/u + C u A : considéré comme nul
Note on B17: Paramètres de la courbe de Stocke h = 0 + B/u + C u B = hopt * uopt / 2
Note on B18: Paramètres de la courbe de Stocke h = A + B/u + C u C = hopt / ( 2 uopt )
Note on G10: h calculé au débit imposé par la loi de Stocke Paramètres de la courbe de Stocke h = A + B/u + C u A : considéré comme nul
Note on G11: Efficacité estimée de la colonne au débit imposé N = L(cm) / h(cm)
Note on B14: Débit optimal estimé Dopt = uopt * Vmort / L
Note on G7: Temps mort : tMort = Vmort /débit = L / u
Note on I4: Constante équilibre de partition Composé A KeqA =KeqB / alpha
Note on I5: Facteur de rétention : k = Keq * Vstat / Vmort
Note on I6: Volume de rétention : VR = Vmort + Keq * Vstat
Note on I7: Temps de rétention tR = VR/ débit
Note on I8: Temps de rétention réduit : tR' = tR - tmort
Note on I9: k = tRred / tmort A titre de vérification
Note on I10: écart type du pic : sigma = tR / N0,5
Note on I11: Efficacité réelle Neff = tred2 / sigma2
Note on B5: Porosité de la colonne : Ce facteur est lié a la colonne et à son remplissage, on ne peut pratiquement pas le modifier, c'est une caractéristique de la colonne utilisée. porosité = Vmort /VInterne Ce paramètre modifie le rapport Vs / Vm Le volume mort augmente avec la porosité paralléllement le volume de phase stationnaire VS diminue. VS / VM diminue donc quand la porosité augmente. Le facteur de rétention kret = Keq VS/VM diminue donc quand la porosité augmente. Il en résulte une diminution des temps de rétention. La résolution diminue également quand la porosité augmente Le débit optimal de séparation est aussi affecté. Pour un débit donné il existe une porosité optimale.
Note on B6: Longueur de la colonne en cm Ce paramètre influence l'efficacité de la colonne. Il modifie également les volumes et temps de rétention.
Note on B7: Diamètre interne de la colonne en cm Modifie volume mort et temps mort, agit fortement sur les volume et temps de rétention. Le débit optimal est aussi affecté
Note on B8: Diamètres des particules de phases stationnaire plus ce diamètre est faible plus la colonne est efficace.
Note on B9: Constante d'équilibre de partition du composé le plus retenu Ce facteur détermine la rétention du composé sur la colonne plus K eq est élevé et plus le contenu est retenu. Ici on a choisi 0 < Keq < 30
Note on B10: Sélectivité a = Keq B /Keq A Ce facteur mesure l'écart des comportement chromatographique des deux composés plus il sera élevé et plus facile sera la séparation. Ici on a choisi : 1 < a < 5
Note on E4: Résolution "vraie" On suppose efficacité identique pour les deux composés R = 1/2*(tRB-tRA)/(sigmaA+sigmaB)
Note on E5: Résolution dans l'hypothèse d'une efficacité identique pour les deux composés R = 0,5*N0,5*(tRB-tRA)/(tRB+tRA)
Note on E6: R = 1/4*NeffB0,5*(alpha-1)/alpha
Note on E7: Approximation de Purnell : R = 1/4 * Nvrai0,5*(alpha-1)/alpha * kretB/(1+kretB)
Note on K4: Constante équilibre de partition Composé B
Note on K5: Facteur de rétention : k = Keq * Vstat / Vmort
Note on K6: Volume de rétention : VR = Vmort + Keq * Vstat
Note on K7: Temps de rétention tR = VR/ débit
Note on K8: Temps de rétention réduit : tR' = tR - tmort
Note on K9: k = tRred / tmort A titre de vérification
Note on K10: écart type du pic : sigma = tR / N0,5
Note on K11: Efficacité réelle Neff = tred2 / sigma2
Note on B11: Débit de l'éluant en mL / min Plus le débit est important plus l'analyse sera courte. Il existe un débit optimal, si on s'en écarte trop fortement la séparation sera mauvaise !
Aggrandir

## Feuil2
RETOUR